## ČOV
Výkaz výměr – FVE ČOV
Druh a množství práce včetně použitého materiálu | Množství | MJ | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH celkem | Cena s DPH 21% | Zvolené řešení - výrobce, přesný typ, označení výrobce a klíčové parametry
Monokrystalický křemíkový fotovoltaický panel o min. výkonu 470Wp. FVE o celkovém jemovitém výkonu min. 49,50 - max. 49,99 kWp |  | Ks |  | 0 | 0
Asymetrický třífázový hybridní střídač min. 25 KW |  | Ks |  | 0 | 0
Obousměrný elektroměr SmartMeter |  | Ks |  | 0 | 0 | X
Rozvaděč jištění, přepěťové ochrany, AC, DC |  | Ks |  | 0 | 0 | X
Systémem rychlého vypnutí na úrovní panelů |  | Ks |  | 0 | 0 | X
Elektroinstalační materiál/ stavební příprava realizace | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Zřízení systému průběhového měření, regulace a automatického řízení přebytků v místě výrobny se spínáním min. 7 spotřebičů a současně umožňující kompatibilní automatické spínaní min. 7 spotřebičů na základě sdílených přebytků ve vzdáleném místě spotřeby. | 1 | Sb |  | 0 | 0
Revize elektro, předání, zaškolení obsluhy | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Administrativa a zajištění první paralelní připojení | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Celkem za sestavu fotovoltaického systému bez DPH | - | - | - | 0 | 0 | X
Bateriové uložiště | Množství | MJ | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH celkem | Cena s DPH 21% | Zvolené řešení - výrobce, přesný typ, označení výrobce a klíčové parametry
Akumulátor o využitelné kapacitě min. 20,88kWh |  | Ks |  | 0 | 0
Zapojení bateriového uložiště | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Instalace bateriového uložiště | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Celkem za sestavu bateriového uložiště | - | - | - | 0 | 0 | X
Vynucené investice do konstrukcí střech, modernizace elektroinstalace | Množství | MJ | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH celkem | Cena s DPH 21% | Zvolené řešení - výrobce, přesný typ, označení výrobce a klíčové parametry
Nosná konstrukce pro zemní instalaci na zpevněnou plochu (asfaltový reciklát) |  | Ks |  | 0 | 0
Nosná konstrukce na plochou střechu V/Z |  | Ks |  | 0 | 0 | X
Bezdrátová komunikace (přijímač a vysílač) mezi střídačem a HDO | 1 | Sb |  | 0 | 0
Elektromontáže, úpravy a napojení jímací hromosvodové soustavy | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Kabelový prostup stropním pláštěm/atikami budovy a zřízení kabelové trasy AC/DC | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Elektrokabeláž systému trasy AC/DC | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Vedlejší náklady instalace- zajištění staveniště | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Logistické a vedlejší stavební náklady (skladování, dovoz mat. manipulace) | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Úprava elektroměrového rozvaděče v souladu s připojovacími podmínkami eg.d | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Doplnění jištění a blokace FVE dle požadavků distributora | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Úprava HDR v souladu s normou jištění | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Zřízení záložního systému při výpadku proudu 3 fáze | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Celkem za úpravu a montáž ER a HDR | - | - | - | 0 | 0 | X
Celkem | - | - | - | 0 | 0 | X

## MŠ a ZŠ
Výkaz výměr – FVE MŠ a ZŠ
Druh a množství práce včetně použitého materiálu | Množství | MJ | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH celkem | Cena s DPH 21% | Zvolené řešení - výrobce, přesný typ, označení výrobce a klíčové parametry
Monokrystalický křemíkový fotovoltaický panel o min. výkonu 470 Wp. FVE o celkovém jmenovitém výkonu min. 29,70-max. 30,00 kWp |  | Ks |  | 0 | 0
Asymetrický třífázový hybridní střídač min. 15KW |  | Ks |  | 0 | 0
Obousměrný elektroměr SmartMeter |  | Ks |  | 0 | 0 | X
Rozvaděč jištění, přepěťové ochrany, AC, DC |  | Ks |  | 0 | 0 | X
Systémem rychlého vypnutí na úrovní panelů |  | Ks |  | 0 | 0 | X
Elektroinstalační materiál/ stavební příprava realizace | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Zřízení systému průběhového měření, regulace a automatického řízení přebytků v místě výrobny se spínáním min. 7 spotřebičů a současně umožňující kompatibilní automatické spínaní min. 7 spotřebičů na základě sdílených přebytků ve vzdáleném místě spotřeby. | 1 | Sb |  | 0 | 0
Revize elektro, předání, zaškolení obsluhy | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Administrativa a zajištění první paralelní připojení | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Celkem za sestavu fotovoltaického systému bez DPH | - | - | - | 0 | 0 | X
Bateriové uložiště | Množství | MJ | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH celkem | Cena s DPH 21% | Zvolené řešení - výrobce, přesný typ, označení výrobce a klíčové parametry
Akumulátor o využitelné kapacitě min. 20,88 kWh |  | Ks |  | 0 | 0
Zapojení bateriového uložiště | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Instalace bateriového uložiště | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Celkem za sestavu bateriového uložiště | - | - | - | 0 | 0 | X
Vynucené investice do konstrukcí střech, modernizace elektroinstalace | Množství | MJ | Jednotková cena bez DPH | Cena bez DPH celkem | Cena s DPH 21% | Zvolené řešení - výrobce, přesný typ, označení výrobce a klíčové parametry
Nosná konstrukce na sedlovou střechu |  | Ks |  | 0 | 0
Nosná konstrukce na plochou střechu V/Z |  | Ks |  | 0 | 0
Komunikační kabel s chráničkou pro propojení střídače v TM s HDO v ELM | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Elektromontáže, úpravy a napojení jímací hromosvodové soustavy | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Kabelový prostup stropním pláštěm/atikami budovy a zřízení kabelové trasy AC/DC | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Elektrokabeláž systému trasy AC/DC | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Vedlejší náklady instalace- zajištění staveniště | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Logistické a vedlejší stavební náklady (skladování, dovoz mat. manipulace) | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Úprava elektroměrového rozvaděče v souladu s připojovacími podmínkami eg.d | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Doplnění jištění a blokace FVE dle požadavků distributora | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Úprava HDR v souladu s normou jištění | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Zřízení záložního systému při výpadku proudu 3 fáze | 1 | Sb |  | 0 | 0 | X
Celkem za úpravu a montáž ER a HDR | - | - | - | 0 | 0 | X
Celkem | - | - | - | 0 | 0 | X

## Cena celkem
Cena za FVE celkem
| Cena bez DPH celkem | Cena s DPH celkem
MŠ a ZŠ | 0 | 0
ČOV | 0 | 0
Celkem | 0 | 0